設計内容説明書（参考様式）

設計内容説明書 ※印は設計者等が記入のこと ※対象建築物の名称 ※対象建築物の所在地 ※設計者等の氏名 審査者氏名 認定事項 確認項目 ※設計内容説明欄 設計内容確認欄 項目 設計内容 記載図書欄 外皮性能等に係る基本事項 地域区分 □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 住宅の構造 □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他 住宅計算方法に係る事項 外皮平均熱貫流率 外皮平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】 外皮平均日射熱取得率 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 （ ） 住宅仕様基準に係る事項 躯体の断熱性能等 □熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗値の基準に適合 □ □適 開口部の断熱性能等 □開口部比率の区分： □ □適 １. 躯体の外皮性能等 断熱構造とする部分 各部の熱貫流率又は各部の断熱材の種類と厚さ 屋根又は天井 ・種別： ・厚さ： □仕様書 □平面図 □矩計図 □ □適 壁 ・種別： ・厚さ： 床（外気に接する床） ・種別： ・厚さ： 床（その他の部分） ・種別： ・厚さ： 結露防止対策 繊維系断熱材 ・繊維系断熱材等の使用 □有 □無 □適 防湿層の設置 □防湿層の設置 （除外規定適用： ） □適 通気層の設置 □通気層の設置 □防湿層の設置 （除外規定適用： ） □適 開口部の断熱性能 建具の断熱性 建具・ドア枠の材質・ガラスの種類等 □適 建具の日射進入対策 方位 建具・ドア枠の材質・ガラスの種類等 庇・軒・付属部材等

２.．一次エネルギー消費量 設備機器に係る概要 暖房方式 □ （ ） □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 冷房方式 □ （ ） □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 換気設備方式 □ （ ） 給湯設備 □ 給湯熱源機 （ ） 太陽熱給湯 □太陽熱給湯を使用 照明設備 □ 主たる居室（ ） □ その他居室（ ） □ 非居室 （ ） □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 太陽光発電の使用について □ （ ）ｋＷ □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 コージェネレーションの使用について □ （ ） □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適

（記入例）

設計内容説明書 ※印は設計者等が記入のこと ※対象建築物の名称 省エネ太郎邸新築工事 ※対象建築物の所在地 ○○県○○市○○町○-○-○ ※設計者等の氏名 向上 誘子 審査者氏名 認定事項 確認項目 ※設計内容説明欄 設計内容確認欄 項目 設計内容 記載図書欄 外皮性能等に係る基本事項 地域区分 □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 住宅の構造 □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他 住宅計算方法に係る事項 外皮平均熱貫流率 外皮平均熱貫流率（UA） （ 0.76 ）【W/m2K】 外皮平均日射熱取得率 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 （ 2.4 ） 住宅仕様基準に係る事項 躯体の断熱性能等 □熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗値の基準に適合 □ 開口部の断熱性能等 □開口部比率の区分： □ □適 躯体の外皮性能等 断熱構造とする部分 各部の熱貫流率又は各部の断熱材の種類と厚さ 屋根又は天井 ・種別：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aA ・厚さ：100 mm □仕様書 □平面図 □矩計図 □ □適 壁 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号 ・厚さ：100 mm 床（外気に接する床） ・種別：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aA ・厚さ：100 mm 床（その他の部分） ・種別：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aA ・厚さ：100 mm 結露防止対策 繊維系断熱材 ・繊維系断熱材等の使用 □有 □無 □適 防湿層の設置 ・防湿層の設置 （除外規定適用： ） □適 通期層の設置 □通気層の設置 □防湿層の設置 （除外規定適用： ） □適 建具の断熱性 建具・ドア枠の材質・ガラスの種類等 □平面図 □矩計図 □適 窓：アルミサッシ、遮熱Low-E複層ガラス、A12 ドア：鋼製、断熱フラッシュ構造扉 建具の日射進入対策 方位 ガラスの種類等 庇・軒・付属部材等 □平面図 □矩計図 □適 共通 遮熱Low-E複層ガラス、A12 無

（記入例）

２.．一次エネルギー消費量 設備機器に係る概要 暖房方式 ・ルームエアコンディショナー 定格暖房エネルギー消費効率：5.21 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 冷房方式 ・ルームエアコンディショナー 定格冷房エネルギー消費効率：5.09 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 換気設備方式 ・ダクト式第3種換気設備 比消費電力：0.30W/m3h 給湯設備 ・ 給湯熱源機 （ ガス給湯器 ） ・太陽熱給湯設備の種類（ ） 照明設備 ・主たる居室（ 白熱灯を採用しない ） ・その他居室（ 白熱灯を採用しない ） ・非居室 （ 白熱灯を採用しない ） □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 太陽光発電の使用について □ （ ）ｋＷ □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適 コージェネレーションの使用について □ （ ） □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適

# Text boxes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓